智慧病房云边协同系统

整体技术框架

—— 云边端协同架构 · 边缘自治 · 事件闭环 ——

版本 V0.1（骨架交付版）

对应方案书：智慧病房云边协同优化方案书 V0.1

日期：2026 年 7 月

# 第一章 项目概述

## 1.1 项目定位

本项目为智慧病房云边协同系统，在已验证的智能教室云边协同节能系统技术路线基础上，将领域模型、数据契约、事件闭环、边缘推理和协同训练全部面向智慧病房场景重新设计。项目用于赛事展示、科研验证和原型演示，定位为患者安全辅助系统，不作为诊断、治疗或替代医护人员处置的医疗器械。所有高风险事件均须由护士或医护人员确认后处置。

本技术框架文档描述当前已交付的代码骨架、数据模型、通信契约、端到端联调结果，以及各成员后续接手指南。

## 1.2 建设目标

及时性：跌倒、离床等紧急事件由边缘端优先判定和告警，不等待云端返回。

适配性：通过病房画像与可配置规则覆盖多类非 ICU 病房，而非为每类病房复制一套系统。

协同性：边缘运行轻量模型，云端运行复杂模型；云端按需复核、训练并下发版本化模型。

可靠性：网络中断时继续采集、识别、告警和本地留存；恢复后完成事件补传与一致性校验。

可展示性：可通过虚拟摄像头、虚拟传感器与场景脚本完成完整演示，不依赖真实硬件。

## 1.3 三层交付范围

| 层级 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 赛事最小可用版 | 多病房大屏、虚拟传感器、跌倒/离床/呼叫/输液异常模拟、边缘自治告警、云端告警闭环、断网补传 | 形成可稳定演示的端到端闭环 |
| P1 协同增强版 | 边缘轻量视觉识别、云端复杂事件复核、模型版本管理、数据集/困难样本管理、告警规则配置 | 突出云边端协同推理能力 |
| P2 创新展示版 | 分布式协同训练、同步/半异步调度、扩散模型困难样本生成、性能看板、模型回滚 | 形成赛事创新点与实验依据 |

本批次交付对应 P0 的骨架部分，并预留 P1/P2 的接入点。

## 1.4 当前交付状态

截至本文档生成时，整体技术框架已完成端到端联调验证：

8 个 Docker 容器全部启动无崩溃。

3 个边缘代理上报 observation 与 health 心跳，云端 latest_state 可见 3 床在线。

MySQL 种子数据加载：1 病区、3 床位、3 节点。

边缘端自动触发 environment_anomaly、door_departure 事件并入库。

手动注入 fall_suspected 事件，状态机闭环 new -> notified -> acknowledged 验证通过。

告警确认 API 生成处置记录与审计日志。

前端 http://localhost:8081 可访问，API/WS 代理正常。

联调中发现并修复 3 个真实 bug（docker-compose 环境变量覆盖、MySQL 未挂载 init.sql、外键约束 flush 顺序），均已提交。

# 第二章 系统架构

## 2.1 总体架构

系统采用云边端三层协同架构，云端负责事件中心、模型管理与协同训练调度，边缘端负责多源采集、轻量推理与事件融合，前端为护士站工作台。所有节点通过 MQTT 通信，遵循统一消息信封契约。

### 2.1.1 架构层次

| 层级 | 工作负载 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 边缘端（小模型） | 人/床/区域检测、离床初筛、姿态关键点、简单传感器融合、即时告警 | 低时延、优先本地、断网继续运行 |
| 云端（大模型） | 复杂时序行为复核、多帧片段分析、跨事件关联、困难样本挖掘、报表生成 | 仅处理必要数据；不阻塞紧急告警 |
| 训练/调度端 | 客户端选择、梯度聚合、同步/半异步轮次、模型评测、灰度发布与回滚 | 独立于在线告警链路，避免训练影响实时服务 |

### 2.1.2 服务清单（Docker Compose 编排）

| 服务 | 技术栈 | 端口 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| mqtt-broker | Eclipse Mosquitto 2.0 | 1884->1883 | MQTT 消息代理，QoS 1 |
| mysql | MySQL 8.0 | 3308->3306 | 云端事件中心持久化 |
| cloud-backend | FastAPI + SQLAlchemy | 8001->8000 | REST API + WebSocket + MQTT 订阅 |
| training-coordinator | FastAPI | 8002->8000 | 协同训练调度（空壳） |
| cloud-frontend | Vue 3 + Vite + aiohttp | 8081->80 | 护士站工作台 |
| edge-bed-01 | Python + paho-mqtt | - | B01 床位边缘代理（fall,nurse_call） |
| edge-bed-02 | Python + paho-mqtt | - | B02 床位边缘代理（bed_leave,night_wandering） |
| edge-bed-03 | Python + paho-mqtt | - | B03 床位边缘代理（environment_anomaly,door_departure） |

## 2.2 边缘代理架构

每个床位运行一个独立的边缘代理容器，包含采集适配器、推理引擎、事件融合引擎、本地数据库、MQTT 客户端和主循环。适配器采用抽象接口设计，模拟器与真实硬件共用同一协议，接入真实摄像头或传感器时只需替换适配器实现，不改动融合、推理、MQTT 与主循环。

CameraAdapter / BedSensorAdapter / InfusionAdapter / EnvironmentAdapter 四类，BaseAdapter 定义统一 read() 接口。采集适配器层：

InferenceEngine 空壳，强制输出 model_name / model_version / confidence / inference_ms / evidence_ref（对齐方案书 §3.3 验收要求）。推理引擎：

FusionEngine 接收多源观测与推理结果，按规则输出 SafetyEvent，含同类去重与夜间判定。事件融合引擎：

SQLite 三表（observations / safety_events / node_health），含 synced 字段支持断网补传。本地数据库：

新主题树 ward/{ward}/node/{node}/{observation,event,health}，通用信封封装。MQTT 客户端：

ScenarioDriver 读取 SCENARIO_PROFILE 环境变量，4 阶段状态机驱动模拟数据注入。场景驱动器：

## 2.3 云端事件中心架构

云端后端从教室的“状态查询”改造为病房“事件中心”，提供事件状态机、告警确认闭环、模型版本管理与审计日志。

10 张表（wards / beds / edge_nodes / observations / safety_events / alert_tasks / event_dispositions / model_versions / model_deployments / audit_logs）。数据模型：

订阅 ward/+/node/+/{observation,event,health} 与 ward/+/alert/+/ack，解包信封后写库并广播 WebSocket。MQTT 处理器：

17 个路由覆盖病区、床位、事件查询与确认、节点健康、观测历史、模型管理与系统统计。REST API：

增量推送事件、告警确认与节点健康，前端无需高频轮询。WebSocket：

event_id 唯一约束去重；事件写入、确认操作、模型下发全部留痕 audit_logs。幂等与审计：

# 第三章 数据模型

## 3.1 数据库表清单

云端 MySQL 共 10 张表，对齐方案书 §4.2 必须替换的领域对象。将教室的 Room/SensorData/DeviceStatus/ControlLog/AlarmLog 替换为病房的 Ward/Bed/EdgeNode/Observation/SafetyEvent/AlertTask/EventDisposition/ModelVersion/ModelDeployment/AuditLog。

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| wards | 病区 | id, name, ward_type, location, status |
| beds | 床位（FK->wards） | id, ward_id, name, status |
| edge_nodes | 边缘节点（FK->wards） | id, ward_id, bed_id, status, model_version, last_heartbeat, buffered_events |
| observations | 多源观测数据 | node_id, source_type, data(JSON), quality(JSON), timestamp |
| safety_events | 安全事件（核心） | event_id, event_type, priority, state, confidence, model_name, model_version, occurred_at |
| alert_tasks | 告警任务 | event_id, priority, channel, notified_at |
| event_dispositions | 事件处置记录 | event_id, action, operator_id, operator_role, result |
| model_versions | 模型版本 | model_name, model_version, artifact_url, runtime, target_device, status |
| model_deployments | 模型部署记录（灰度） | model_name, model_version, node_id, action, status |
| audit_logs | 审计日志 | action, target_type, target_id, operator_id, detail, occurred_at |

## 3.2 边缘端 SQLite 表

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| observations | 本地观测缓存 | ward_id, node_id, source_type, data, timestamp, synced |
| safety_events | 本地事件缓存（断网补传） | event_id, event_type, priority, payload, occurred_at, synced |
| node_health | 健康心跳记录 | node_id, status, metrics, timestamp, synced |

## 3.3 事件状态机

事件生命周期状态机对齐方案书 §6.2，将识别事件、通知任务、人工处置分开建模：

new -> notified -> acknowledged -> resolved

├-> false_positive

└-> escalated

边缘端新生成事件。new：

已推送到护士站（云端收到即标记）。notified：

护士已确认到场，开始处置。acknowledged：

已处置完成。resolved：

误报，关闭事件。false_positive：

升级，转更高优先级处置。escalated：

统计逻辑中，new/notified/acknowledged 三态均算 pending（待处理），resolved/false_positive/escalated 为终态。

# 第四章 MQTT 通信契约

## 4.1 主题树设计

MQTT 主题树对齐方案书 §4.3，所有消息 QoS=1，消费端按 message_id 去重，边缘侧按序号补传，所有时间使用 UTC ISO 8601（Z 结尾）。

# ── 上行：边缘端 -> 云端 ──

ward/{ward_id}/node/{node_id}/observation      多源观测数据

ward/{ward_id}/node/{node_id}/event             安全事件

ward/{ward_id}/node/{node_id}/health            节点健康心跳

# ── 下行：云端 -> 边缘端 ──

ward/{ward_id}/alert/{event_id}/ack             告警确认/处置/升级指令

node/{node_id}/config/set                        节点配置下发

node/{node_id}/model/deploy                     模型版本下发（灰度）

node/{node_id}/model/rollback                   模型回滚

# ── 训练链路（与实时业务隔离）──

training/{job_id}/node/{node_id}/command        训练指令

training/{job_id}/node/{node_id}/update         梯度/权重上报

training/{job_id}/status                         训练任务状态

## 4.2 通用消息信封

所有消息外层必须符合 contracts/envelope.json 信封结构，包含 7 个字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| message_id | uuid | 消息唯一 ID，消费端按此去重 |
| event_id | uuid¦null | 关联事件 ID；非事件消息为 null |
| schema_version | string | 契约版本，当前 v1 |
| occurred_at | iso8601 | 事件发生时间（UTC，Z 结尾） |
| source | string | 来源标识，如 edge:EDGE-W01-B01 / cloud |
| trace_id | string | 跨服务追踪 ID |
| payload | object | 业务数据，结构见各消息 Schema |

## 4.3 契约文件清单

contracts/ 目录下共 6 份 JSON Schema，作为前后端边缘端联调的唯一标准：

| 文件 | 对应主题 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| envelope.json | （通用） | 通用消息信封 |
| observation.json | ward/+/node/+/observation | 多源观测数据 |
| safety_event.json | ward/+/node/+/event | 安全事件 |
| alert_ack.json | ward/+/alert/+/ack | 告警确认指令 |
| node_health.json | ward/+/node/+/health | 节点健康心跳 |
| model_deploy.json | node/+/model/deploy | 模型版本下发 |

## 4.4 订阅清单

### 云端 cloud-backend 订阅

| 通配主题 | QoS | 处理器 |
| --- | --- | --- |
| ward/+/node/+/observation | 1 | MqttHandler._handle_observation |
| ward/+/node/+/event | 1 | MqttHandler._handle_event |
| ward/+/node/+/health | 1 | MqttHandler._handle_health |
| ward/+/alert/+/ack | 1 | MqttHandler._handle_ack |

### 边缘端 edge-agent 订阅

| 通配主题 | QoS | 处理器 |
| --- | --- | --- |
| ward/{ward_id}/alert/+/ack | 1 | EdgeAgent.handle_ack |
| node/{node_id}/config/set | 1 | EdgeAgent.handle_config |
| node/{node_id}/model/deploy | 1 | EdgeAgent.handle_model_deploy |
| node/{node_id}/model/rollback | 1 | EdgeAgent.handle_model_deploy |

# 第五章 边缘代理设计

## 5.1 采集适配器接口

BaseAdapter 定义统一接口，所有适配器必须实现 read()，返回标准化的 Observation 结构。模拟器与真实硬件共用此接口，接入真实硬件时只替换适配器实现，不改动 fusion/inference/main。

### 5.1.1 四类适配器

| 适配器 | source_type | 输出字段 | 模拟实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| CameraAdapter | camera | presence, person_count, posture, bbox, pose_keypoints, fall_score | 场景驱动注入 |
| BedSensorAdapter | bed_sensor | occupied, bed_state, absence_seconds, pressure_raw | 场景驱动注入 |
| InfusionAdapter | infusion | flow_rate, volume_pct, remaining_minutes, anomaly | 液位衰减+场景注入 |
| EnvironmentAdapter | environment | temperature, humidity, light, co2, door_open, air_quality | 正弦波动+噪声 |

### 5.1.2 Observation 结构

Observation 对齐 contracts/observation.json 中的 source 定义，包含 source_type、data、quality、timestamp 四部分。Quality 含 confidence（0~1）、latency_ms、degraded（是否降级，如遮挡/低照度）三个字段。

## 5.2 事件融合引擎

FusionEngine 每周期调用 fuse() 一次，传入本轮所有观测与推理结果，返回新生成的 SafetyEvent 列表。第一版采用规则融合，为后续接入 YOLO/姿态模型预留接口（fusion 只消费 InferenceResult + Observation，模型升级时只替换 inference.py）。

### 5.2.1 融合规则

| 事件类型 | 优先级 | 触发规则 | 去重 |
| --- | --- | --- | --- |
| fall_suspected | P1 | 摄像头 posture=falling + fall_score>0.5 + 床位离床 | 30 秒 |
| bed_leave | P2 | 床位 absence_seconds ≥ 30 秒阈值 | 30 秒 |
| infusion_anomaly | P2 | 输液 anomaly != normal（fast/slow/low_volume/completed/interrupted） | 30 秒 |
| environment_anomaly | P3 | 温度>29℃ 或 CO₂>1000ppm 或光照<50lux | 30 秒 |
| door_departure | P2 | 门磁 open + 摄像头检测到人离开区域 | 30 秒 |
| night_wandering | P2 | 夜间时段（22:00-06:00）+ 持续离床 | 30 秒 |

### 5.2.2 配置项（环境变量）

| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BED_LEAVE_THRESHOLD | 30 | 离床告警阈值秒数 |
| NIGHT_START / NIGHT_END | 22 / 6 | 夜间时段起止小时 |
| TEMP_ALARM_HIGH | 29.0 | 高温告警阈值 ℃ |
| CO2_ALARM_HIGH | 1000 | CO₂ 告警阈值 ppm |
| LIGHT_ALARM_LOW | 50 | 低光照告警阈值 lux |
| EVENT_DEDUPE_SECONDS | 30 | 同类事件去重秒数 |

## 5.3 模型推理接口

InferenceEngine 为边缘端识别模型预留统一接口。亚伦后续接入真实 ONNX/OpenVINO/TensorRT 模型时，只需替换 run() 内部实现，不改动 fusion/mqtt_client/main。输出强制包含方案书 §3.3 验收要求的字段：model_name、model_version、confidence、inference_ms、evidence_ref。

当前版本（rule-fusion-v1 / 0.1.0-mock）透传适配器数据，不做真实推理。真实模型接入后，predictions 字段将包含检测结果、姿态关键点与跌倒置信度。

## 5.4 场景脚本驱动器

ScenarioDriver 读取环境变量 SCENARIO_PROFILE（逗号分隔的事件类型列表），按节奏触发对应场景，向适配器注入模拟状态。场景生命周期：idle -> started -> sustained -> recovering -> idle（4 阶段状态机，当前实现 3 阶段，景彬补充完整 4 阶段含“人工确认”）。

docker-compose.yml 已编排 3 床 6 场景：

B01：fall_suspected, nurse_call

B02：bed_leave, night_wandering

B03：environment_anomaly, door_departure

## 5.5 离线缓存与补传

边缘端 SQLite 三表（observations / safety_events / node_health）均含 synced 字段。网络中断时数据标记 synced=0 继续本地缓存；恢复后按时间序批量补传，云端按 event_id 去重，不产生重复告警。主循环每周期调用 sync_offline_data() 同步离线事件。

# 第六章 REST API 规范

云端事件中心提供 17 个 REST 路由，统一响应格式 {code, message, data}。所有时间使用 UTC ISO 8601（Z 结尾），前端转本地时区显示。

## 6.1 病区与床位

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/wards | 获取所有病区及床位/节点状态 |
| GET | /api/wards/{ward_id} | 获取病区详情 |

## 6.2 安全事件

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/events | 查询事件（支持 ward_id/bed_id/priority/state/event_type/hours/limit 过滤） |
| GET | /api/events/{event_id} | 获取事件详情（含处置记录） |
| POST | /api/events/{event_id}/ack | 确认/处置/升级事件（MQTT 下发到边缘端，同时更新本地状态） |

确认请求体（AckRequest）：

{"action": "acknowledge|resolve|false_positive|escalate",

"operator_id": "nurse-demo", "operator_name": "演示护士",

"operator_role": "nurse|charge_nurse|admin|observer",

"result": "处置结果", "note": "备注"}

## 6.3 节点与观测

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/nodes?ward_id=W-01 | 获取边缘节点列表及健康状态 |
| GET | /api/observations?bed_id=B01&source_type=camera&hours=1 | 查询观测历史数据 |

## 6.4 模型管理

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/models | 列出所有模型版本 |
| POST | /api/models/deploy?node_id=EDGE-W01-B01 | 下发模型到指定节点 |

## 6.5 系统统计与健康检查

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/stats | 获取系统全局统计（病区/床位/节点/事件/待处理） |
| GET | /health | 健康检查 |
| GET | / | API 根路径 |
| WS | /ws | WebSocket 端点（增量推送事件/告警确认/节点健康） |

## 6.6 WebSocket 消息类型

| type | 触发场景 | payload 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| observation | 边缘端上报观测 | ward_id, node_id, bed_id, sources |
| safety_event | 边缘端上报安全事件 | event_id, event_type, priority, state, confidence |
| event_ack | 告警确认指令 | event_id, action, operator |
| node_health | 节点健康心跳 | node_id, status, buffered_events |
| ping | 心跳检测（前端回复 pong） | - |

# 第七章 端到端联调与验收

## 7.1 启动方式

cd smart-ward

docker compose up --build

启动后访问：

护士站工作台：http://localhost:8081

云端 API 文档：http://localhost:8001/docs

协同训练 API：http://localhost:8002/docs

MQTT Broker：localhost:1884

## 7.2 本地测试

cd edge-agent && python -m pytest tests/ -v     # 10 项测试

cd training-coordinator && python -m pytest tests/ -v   # 4 项测试

## 7.3 联调验收结果

截至本文档生成时，以下验收项全部通过：

| 验收项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 服务全部启动无崩溃 | ✅ 通过 | mqtt/mysql/backend/training/frontend + 3 edge-agent |
| MySQL 种子数据加载 | ✅ 通过 | 1 病区 + 3 床位 + 3 节点 |
| 边缘端上报 observation + health | ✅ 通过 | 3 节点在线，latest_state 可见 |
| GET /api/wards 返回完整数据 | ✅ 通过 | W-01 + B01/B02/B03 + 3 节点状态 |
| GET /api/stats 统计正确 | ✅ 通过 | total_wards=1, online_nodes=3 |
| 边缘端自动触发事件入库 | ✅ 通过 | environment_anomaly / door_departure |
| 手动注入跌倒事件 | ✅ 通过 | P1 fall_suspected 状态 notified |
| 告警确认闭环 | ✅ 通过 | acknowledged + 处置记录 + 审计日志 |
| 前端 HTTP 可访问 | ✅ 通过 | http://localhost:8081 HTTP 200 |
| 前端 API/WS 代理 | ✅ 通过 | /api/wards 透传成功 |
| 单元测试 | ✅ 通过 | edge-agent 10 + training-coordinator 4 = 14 项全绿 |

## 7.4 联调中发现并修复的 bug

联调过程中发现并修复 3 个真实 bug（commit 0c9fab6）：

原 DATABASE_URL 注入但 database.py 读 MYSQL_HOST，且容器内 .env 文件覆盖成 localhost，导致连不上 MySQL。修复：显式注入 MYSQL_HOST=mysql 等环境变量。docker-compose 环境变量覆盖：

原 mysql 服务未挂载 init.sql 到 /docker-entrypoint-initdb.d/，导致 wards/beds 种子数据为空，GET /api/wards 返回空数组。修复：挂载 ./cloud-backend/init.sql。MySQL 未挂载 init.sql：

alert_tasks.event_id 外键引用 safety_events.event_id，但 db.add(event) 后未 flush 直接 db.add(task)，event 未持久化。修复：db.add(event) 后加 db.flush()。外键约束失败：

# 第八章 团队分工与接手指南

## 8.1 亚伦（边缘模型选型 + 技术框架）

### 已就位

edge-agent/src/adapters/camera.py 预留 YOLO/姿态模型接入点。

edge-agent/src/inference.py 强制输出方案书 §3.3 验收字段。

contracts/safety_event.json 已定义 model 字段结构。

### 下一步

在 docs/ 新增 02-边缘模型选型对比.md，对比 YOLO Nano 系（yolov8n/yolov10n/yolo11n）、姿态模型（YOLO-Pose/MediaPipe）、推理运行时（ONNX/OpenVINO/TensorRT）、量化方案（INT8）。

在 edge-agent/src/inference.py 替换 InferenceEngine.run()，加载真实模型。

在目标硬件上实测延迟/FPS/召回率/误报率，填入对比文档。

## 8.2 景彬（场景脚本 + 前端展示）

### 已就位

edge-agent/src/scenario.py 场景驱动器已实现 4 阶段状态机。

docker-compose 已编排 3 床 6 场景。

cloud-frontend/src/App.vue 护士站骨架（顶栏统计 + 床位卡片 + 告警工作台 + 确认按钮）。

### 下一步

在 scenario.py 补充完整 4 阶段脚本（含“人工确认”阶段）。

在 cloud-frontend/src/components/ 新增 WardCard.vue / EventTrendChart.vue / NodeLatencyChart.vue 等组件。

实现“场景注入台”调试面板（替换教室的 DebugPanel）。

## 8.3 建鸿 + 振鑫（分布式协同训练）

### 已就位

training-coordinator/app/scheduler.py 已定义三阶段策略枚举与 TrainingScheduler 空壳。

training-coordinator/app/main.py 已有 /rounds / /update / /aggregate 空壳 API。

MQTT 训练主题已预留：training/{job_id}/node/{node_id}/{command,update} + training/{job_id}/status。

### 下一步

在 scheduler.py 实现 aggregate()：FedAvg 加权平均（阶段 A）。

实现半异步调度：按数据量/训练耗时/网络质量/版本陈旧度计算聚合权重（阶段 B）。

接入 MQTT 训练主题，与在线业务链路解耦。

记录每轮参与节点、样本数、梯度摘要、耗时、精度、带宽、异常原因（阶段 C）。

## 8.4 先伟 + 烽亮（扩散模型 + 困难样本）

### 已就位

cloud-backend/init.sql 已有 model_versions 表（支持灰度发布与回滚）。

contracts/model_deploy.json 已定义模型下发契约。

### 下一步

在云端新建 diffusion-service/（或并入 cloud-backend），实现扩散模型生成困难样本。

困难样本经人工审核后入数据集，触发新模型训练轮次。

新模型通过 model/deploy 主题灰度下发到边缘端。

## 8.5 复用策略总结

本项目验证了“非推倒重来”的复用策略，从已验证的智能教室项目复用基础设施，仅替换领域模型：

| 复用方式 | 文件数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原样复制 | 8 | websocket_manager.py / logger.py / Dockerfile / requirements.txt / 前端 proxy.py / nginx.conf / vite.config.js / websocket.js |
| 模式复用 + 字段重写 | 4 | database.py / mqtt_handler.py / main.py / schemas.py（复用 engine/session/init_db/get_db/重连退避等模式，字段 Room->Ward/Bed/EdgeNode） |
| 新写 | - | 10 表 init.sql / 新 MQTT 主题树 / 4 类适配器 / 融合引擎 / 场景驱动器 / 6 份 JSON Schema / 3 份文档 |

## 8.6 不在本批次范围

边缘识别模型选型对比文档（亚伦任务1，下一批次）。

场景脚本完整 4 阶段实现（景彬任务）。

分布式训练算法实现（建鸿/振鑫任务）。

扩散模型困难样本生成（烽亮/先伟任务）。

护士站前端完整 UI（景彬任务）。

KubeEdge 部署清单（方案书 §5.2 P2 阶段）。

真实硬件接入（方案书 §5.2）。